## Sheet1
附件
消防安全自查登记表
自查单位（盖章）： 检查人员：
检查项目 | 检查具体内容 | 检查结果 | 备 注
一、单位消防安全管理制度 | 1.是否制定消防安全责任人、管理人职责 | □ 是 □ 否
| 2.是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位消防安全职责 | □ 是 □ 否
| 3.岗位人员是否了解本岗位火灾危险性及预防措施，会报警、会使用灭火器、会扑救初起火灾 | □ 是 □ 否
| 4.是否建立本单位消防安全档案，并及时补充和完善 | □ 是 □ 否
| 5.是否制定防火巡查、检查制度，建立每日防火检查、巡查记录 | □ 是 □ 否
| 6.是否制定灭火、应急疏散预案并定期进行演练 | □ 是 □ 否
| 7.是否制定实验室管理制度 | □ 是 □ 否
| 8.是否制定易燃易爆危险物品管理制度 | □ 是 □ 否
| 9.是否制定用火、用电安全管理制度 | □ 是 □ 否
二、消火栓及灭火器材配置情况 | 10.消火栓系统是否完好有效，人员是否会规范操作 | □ 是 □ 否
| 11.灭火器是否完好有效，人员是否会规范操作 | □ 是 □ 否
三、消防疏散通道、疏散指示标志 | 12.消防车通道、安全疏散通道、安全出口是否畅通 | □ 是 □ 否
| 13.疏散指示标识是否完好有效 | □ 是 □ 否
四、应急照明系统 | 14.应急照明灯具是否完好有效 | □ 是 □ 否
五、火灾自动报警系统 | 15.火灾自动报警系统是否运行正常 | □ 是 □ 否
六、自动喷淋系统 | 16.自动喷淋系统是否完好有效 | □ 是 □ 否
七、消防控制室 | 17.消防控制室联动控制设备运行是否正常；值班人员是否持证上岗且人数符合要求 | □ 是 □ 否
八、用火、用电、用气情况 | 18.是否存在违规用火、用电、用气情况 | □ 是 □ 否
| 19.燃气管道是否定期进行检测，油烟机、烟道是否定期进行清理 | □ 是 □ 否
九、其他隐患情况
十、火灾隐患整改及防范措施的 落实情况
备注：不涉及的项目请在备注栏注明。
检查单位负责人（签名）： 日期：